# Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці 29.01.98 №9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 07 квітня 1998 р. за №226/2666

ДНАОП 0.00-4.15-98

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ

1. Загальні вимоги безпеки праці

1.	До самостійної роботи на персональних     електронно-обчислю вальних машинах (ПЕОМ) допускаються особи, що досягли 18-річного віку,пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеціальною програмою.

2.	Під час роботи на ПЕОМ та інших пристроях, які входять до ПЕОМ, на працівника можуть впливати такі небезпечні та шкідливі фактори:

- Електрострум. Випромінювання.

- Перенапруга зору під час роботи з екранними пристроями, особливо при нераціональному розташуванні екрана по відношенню до очей.

- Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітленість і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

- Дисплеї повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1 м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5 м. Забороняється встановлювати дисплеї екранами один проти одного.

- Кут нахилу екрана дисплея по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань до екрана - 400-500 мм.

- У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту| і порядок, проводити систематичне провітрювання.

- Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно, доповісти керівнику;  у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних обставин.

- Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів щодо лікарської допомоги.

- Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відповідальності, згідно з діючим законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

- Перевірити наявність та надійність захисного заземлення устаткування.

- Перевірити стан електричного шнура та вилки.

12.	Перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ.

- Перевірити наявність та стан захисного екрана на дисплеї.

- При виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це керівника.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

- Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки працівника.

- Вмикати і вимикати ПЕОМ тільки вимикачами, забороняється про водити вимкнення вийманням вилки з розетки.

- Забороняється оператору знімати захисні кожухи з обладнання і працювати без них. Не допускати до ПЕОМ сторонніх осіб, які не беруть участі у роботі.

- Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання, які знаходяться під напругою.

20. Забороняється  поправляти  і  заправляти  фарбуючу  стрічку  на принтері під час роботи.

- Не палити на робочому місці.

- Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці.

- Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини ПЕОМ категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування ПЕОМ.

- ПЕОМ необхідно використовувати у суворій відповідності з експлуатаційною документацією на неї.

- Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

- Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безпосереднього керівника.

### Режим  праці та відпочинку

27. Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпочинку, що враховує ункціональну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.

- Основною перервою є перерва на обід. Крім того, у відповідності з особливостями трудової діяльності працівників на ПЕОМ, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 год.- на 15 хв.

- Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

- Під час роботи з текстовою інформацією (у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану дисплея) найбільш фізіологічним є пред’явлення чорних знаків на світлому фоні.

4. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

- Відключити ПЕОМ від електромережі, для чого необхідно вимкну ти тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки. Протерти зовнішню поверхню ПЕОМ чистою вологою тканиною.
При цьому не допускається використання розчинників, одеколону, очищуючих препаратів в аерозольній упаковці.

- Прибрати робоче місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання.

## Відповідальність

За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України про охорону праці.

5. Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього керівника.

7. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,   ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

7.1. Навчальні та навчально-виробничі приміщення (класи, кабінети, лабораторії та навчально-виробничі майстерні)

    - У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях слід розміщувати лише потрібні для забезпечення навчального процесу меблі, прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо (навчально-наочні засоби).

    - Усі навчально-наочні засоби, які розміщуються у навчальних та навчально виробничих приміщеннях або в спеціально виділених для цього приміщеннях, мають зберігатися у шафах, стелажах чи на стаціонарно встановлених стійках..

7.1.3. У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях зберігаються тільки ті навчально-наочні посібники та навчальне обладнання, проводяться тільки ті досліди та роботи, які передбачені переліками та навчальними програмами.

    - Зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок тощо має здійснюватися у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.

7.1.5. Не дозволяється складати обрізки та шматки кіно- та фотоплівки,   магнітної плівки до загальних ящиків із сміттям, папером та іншими матеріалами. Після закінчення занять усі пожежо- вибухонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з класів, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнані приміщення.

7.1.6. Кількість парт (столів) в учбових класах та кабінетах не повинна перевищувати  граничну  нормативну  наповгіюваність  класних  груп,  яка встановлюється Міністерством освіти і погоджується з Міністерством охорони здоров'я України.

7.1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу (учні, вихованці студенти та співробітники кабінетів, лабораторій та навчально-виробничих майстерень) навчальних закладів, де проводяться практичні заняття, зобов'язані знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних реактивів і речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

7.1.8. Перед початком проведення лабораторних занять з нової теми керівник, який проводить їх, повинен провести протипожежний інструктаж і зафіксувати його в журналі періодичного інструктажу (додаток 3).

7.1.9. У навчальних і наукових лабораторіях, у навчально-виробничих майстернях, де застосовуються легкозаймисті та горючі речовини, гази, необхідно дотримуватися вимог НАОП 9.2.10-1.01-89 і ДНАОП 9.2.30-1.06-98.

7.1.10. Розміщення фільмосховищ обласних, районних та міжрайонних фільмотек у кільних будівлях, де перебувають діти, не дозволяється.  Під час експлуатації обласних, районних та міжрайонних  фільмосховищ слід керуватися НАПБ 01.008-76/930.

7.1.11. Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з установленням кінопроектора (діапроектора) пересувного типу безпосередньо в класах і кабінетах допускається за умови дотримання таких вимог:

демонстрування кінофільмів на вузькоплівковій апаратурі;

установлення діапроектора або вузькоплівкового кінопроектора з протилежного боку від виходу з приміщення;

під час демонстрації діапозитивів, діафільмів, слайдів та кінофільмів -присутність учнів (вихованців) однієї навчальної групи у кількості не більше 50 осіб;

допущення до роботи на кіноапаратурі лише осіб, які мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка або демонстратора вузькоплівкового кіно встановленого зразка і III кваліфікаційну групу з електробезпеки;

зберігання кінофільмів, призначених для чергового показу, в щільно закритих коробках або фільмоскопах.

7.1.12. Після закінчення роботи в кіно-, фотолабораторіях проявленіплівки повинні здаватися до архіву на зберігання. Допускається короткочасне зберігання їх на робочому місці в негорючій шафі в кількості не більше10кг.	:.

    - Архівосховище слід обладнати фільмостатами або шафами

Шафи і полиці в них повинні бути металевими.

    - Лабораторні  приміщення та навчально-виробничі майстерні слід забезпечити вогнегасниками. Учасники навчально-виховного прош повинні знати місце, де містяться засоби пожежогасіння, і вміти користуватися у разі виникнення пожежі чи загоряння.

    - У приміщеннях лабораторій та навчально - виробничих майстерень не дозволяється:

застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас тощо);

користуватися електронагрівачами з відкритою,спіраллю;

залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрільні прилади;

сушити предмети, що можуть горіти, на опалювальних приладах;

зберігати будь-які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджені;

тримати легкозаймисті та горючі речовини біля відкритого вогню, нагрівальних приладів, пальників тощо;

виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію.

    - У навчально-виробничих майстернях не дозволяється застосування відкритого вогню, проведення зварювальних робіт.

    - Обтиральний матеріал для робіт у навчально-виробничих майстернях навчальних закладів слід зберігати в спеціальних металевих ящиках. Використаний обтиральний матеріал, стружки слід прибирати після занять наприкінці кожного дня.

7.2.	Аудиторії та адміністративні приміщення

- Правила пожежної безпеки в аудиторіях і адміністративних при міщеннях повинні відповідати вимогам розділу 4 цих Правил.

- Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із аудиторії (будівлі).

- Не дозволяється влаштовувати перегородки і сховища на сходових клітках і на шляхах евакуації, а також захаращувати сходові майданчики різними предметами і обладнанням.

- Користуватися електронагрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях не дозволяється.

- Кошики та ящики для паперу повинні регулярно спорожнятися,  а сміття виноситися за межі будівлі в спеціально відведені місця.

- Під час демонстрації кінофільмів в аудиторіях слід керуватися
НАПБ В.01.008-76/930.

- Після закінчення роботи необхідно провести обов'язковий огляд усіх приміщень з відключенням електрообладнання, крім апаратів і приладів безперервної дії.

7.3. Обчислювальні центри, АТС, машбюро

- Усі приміщення обчислювальних центрів повинні бути обладнані  установками  автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння. Приміщення,   в   яких   розташовуються   персональні   електронно-обчислювальні машини (ЕОМ, ПЕОМ) та дисплейні зали, (де влаштування системавтоматичного пожежогасіння не обов'язкове), слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення.

Перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки та пакети магнітних дисків (сховища інформації) потрібно зберігати в окремому приміщенні, яке слід обладнати негорючими стелажами і шафами. Перфокарти, перфострічки та магнітні стрічки зберігаються у металевих касетах.

7.3.3.	 Звукопоглинальне облицювання стін та стель приміщень для 
ЕОМ слід виготовляти із негорючих або важкогорючих матеріалів.

Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих матеріалів.

- Агрегати, вузли та кабельні канали електронних обчислювальних машин (ЕОМ) повинні очищатися від пилу щонайменше один раз на
квартал.

- Електроживлення ЕОМ повинно мати автоматичне блокування
відключення електроенергії на випадок зупинки системи охолодження та
кондиціонування.

- Система вентиляції обчислювальних центрів повинна бути обладнана блокувальним пристроєм, який забезпечує її відключення на випадок пожежі.

- Ремонт вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі, як правило, не допускається. Для цієї мети використовують окремі приміщення (майстерні).

- Для промивання деталей ЕОМ і ПЕОМ слід використовувати негорючі мийні засоби. Промивання чарунок та інших знімних пристроїв горючими рідинами (спирт, бензин тощо) повинно здійснюватися у спеціальних приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

У разі потреби проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ, ПЕОМ і при неможливості застосування негорючих рідин рекомендується мати не більше 0,5 л легкозаймистої рідини в тарі, яка не б'ється і герметично закривається.

7.3.9. У приміщеннях обчислювальних центрів не дозволяється:

використовувати плівки на нітрооснові;

встановлювати електророзетки на горючій основі;

користуватися побутовими електронагрівальними приладами;

захаращувати евакуаційні виходи та проходи; встановлювати на вікнах глухі фати;

користуватися відкритим вогнем;

залишати без нагляду ввімкнену в електромережу апаратуру, яка використовується для вимірювання і контролю.

7.3.10.	Після закінчення роботи перед закриттям приміщення всі електроустановки та персональні комп'ютери слід вимкнути з мережі електроживлення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ.

з охорони праці і техніки безпеки для загальноосвітніх шкіл

- Паспорт санітарно-технічного стану школи.

- Акт прийомку готовності школи до нового навчального року.

- Акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках.

- Протоколи перевірок стану захисного заземлення, петлі "фаза-нуль",
ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.

- Журнали реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, реєстрації інструктажу на робочому місці працівників. Програма проведення вступного інструктажу, затвердженого директором школи.

- Паспорти на котельне обладнання, акти обстеження і випробування котлів, арматури та контрольно-вимірювальних приладів, журнал здачі і прийому зміни в котельні, акти перевірок готовності до експлуатації.

7. Колективний договір адміністрації і профкому по проведенню захо|дів з охорони праці, акти перевірок виконання колективного договору.

8. Наказ про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежній безпеці, безпечній експлуатації котлів і водонагрівачів, за електрогосподарство, при організації і проведенні суспільно корисної, продуктивної праці, масових заходів.

9. Журнали інструктажу учнів з техніки безпеки при організації суспільно корисної праці і проведенні позакласних і позашкільних заходів.

- Посадові інструкції, затверджені директором і погоджені з профкомом, на працівників школи.

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.

- Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, тирах, спортзалах, харчоблоках, котельнях, їдальнях, гаражах та інших приміщеннях.

- План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи.

16.	Програма занять з учнями по вивченню Правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки користування газом тощо.

17. Акти про нещасні випадки з працівниками школи, пов'язані з виробництвом, з учнями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, І Н-2 (зберігати 45 років)).    '

18.	Журнали реєстрації нещасних випадків.

- Нормативні й інструктивні матеріали з охорони праці техніки безпеки, що діють у закладах освіти.

- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці школи:

а)	журнал навчання працівників з питань охорони праці (теми, підпис викладача (лектора), відмітки присутніх);

б)	протокол перевірки знань працівників з питань охорони праці.

- Положення про організацію роботи з охорони праці.

- Положення про службу охорони праці.

- Інші нові документи, що вводяться.